Podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

„Projekční a inženýrské činnosti – Skautská klubovna Rohožník“

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu se zněním § 6, § 12 odst. 3 a § 18, odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“). Nejedná se tedy o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb.

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky (dále jen VZ) je závazek zhotovitele provést pro objednatele:

- zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Skautská klubovna Rohožník“, Žárovická 2235, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy.

- Jedná se o stavební úpravy stávající budovy skautské klubovny, původně zařízení staveniště sídliště ze 70-tých let 20-tého století, spočívající ve zbourání většiny objektu a výstavby nového, na jeho místě, ve stávajícím půdoryse, a zachování střední části, včetně nové plynové přípojky.

Protože objekt leží v ochranném pásmu lesa, a je zkolaudován pro trvalé užívání, bylo na stavebním úřadě předjednáno, že projekt bude podán na stavební povolení jako stavební úpravy stávajícího objektu.

- Předpokládaná cena stavby je 3,0 mil. Kč (vč. DPH)

- Podkladem pro zpracování bude:

- Půdorys 1:100 a 1:200, zpracovaný OMI, odsouhlasený uživatelem, definující dispoziční řešení a principy provozu (zjednodušená studie).

- Situace se zakreslením stávajících sítí (nejedná se o zaměření stávajícího stavu).

- Znalecký posudek Posouzení stavu objektu „Skautské klubovny JUNÁK“, Žárovická ul. Čp. 2235 v Praze 9 – Újezdě nad Lesy, zpracovaný Ing. Jaroslavem Rodem, 11/2013

Podklady pro zpracování projektové dokumentace tvoří přílohu č. 4 výzvy k předložení nabídek na akci.

Bližší vymezení činností:

- Projektová dokumentace

Obsah a rozsah projektové dokumentace (dále jen PD) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – tendrové (dále jen PDT) musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby tak, aby z této bylo možno následně zpracovat rozpočet a výkaz výměr v podrobnostech a náležitostech nutných pro provedení stavby a její uvedení do provozu. Rozpočet (oceněný kontrolní rozpočet) a výkaz výměr bude rozdělen na dvě zcela samostatné části, včetně dvou krycích listů. První část bude obsahovat bourací práce nadzemní části objektu zamořené azbestem. Druhá část bude obsahovat veškeré další práce, přičemž bude možno odlišit položky a výměry náležející k objektu A + C a odděleně k objektu B, který možná bude stavěn v pozdější etapě, v závislosti na množství peněz stavebníka. Zhotovitel je povinen do dokumentace získat a zapracovat případné požadavky dotčených orgánů.

Dále budou zhotovitelem zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro zpracování PD, tj. potřebné zaměření, průzkumy, stanoviska dotčených orgánů a správců sítí nutná pro zpracování PD, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. Pokud zhotovitel před podáním nabídky shledá, že zadání neobsahuje práce, pro provedení zakázky nezbytné, je povinen na tyto objednatele upozornit.

Rozpočty musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů, výrobků a prací. Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.).

Projektovou dokumentaci musí zhotovitel v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem, který přizve provozovatele, a dalších dotčených organizací.

Projektová dokumentace (PD), sloužící pro získání stavebního povolení (SP) i jako prováděcí, bude zpracována v jedné etapě, z hlediska vyhlášky 499/2006 Sb. členěná jako projekt pro stavební povolení, v rozsahu a podrobnostech odpovídající projektu pro provedení stavby. Výkaz výměr a rozpočet bude zpracován z této fáze PD.

Dělení objektu použité v dalším textu:

- Část A je v severozápadní části, dřevěná montovaná stavba

- Část B je v jihovýchodní části, dřevěná montovaná stavba

- Část C stojí mezi částí A a B, zděná stavba (hygienické zařízení) s dřevěnou konstrukcí střechy.

PD bude obsahovat:

1) Stavební zaměření stávající budovy. Část objektu A a C bude zaměřena v podrobnosti s ohledem na jejich zamýšlené zbourání, tedy jako podklad pro stavební řízení a výkaz výměr odstraňované části stavby, a pro novou stavbu v stávajícím půdoryse. Část C bude zachována a budou zde provedeny stavební úpravy, bude zaměřena v tomu odpovídající podrobnosti.

Bude provedeno geodetické výškové a polohopisné zaměření, pouze v rozsahu nezbytném pro projekt plynové přípojky a umístění budovy v současném půdoryse a pro vytyčovací výkres.

Oplocení a zpevněné plochy nejsou součástí stavebních úprav, zaměření není požadováno.

2) Zpracováni PD bouracích prací nadzemních konstrukcí částí A a B, s obsahem azbestu.

3) Projekt nové plynové přípojky. Přípojky elektro, voda a kanalizace budou použity stávající.

4) Projekt budovy

Část A:

Zpracování PD pro výstavbu nové klubovny ve stávajícím půdoryse objektu A, tedy přibližně 5x25 m, nadzemní nepodsklepené jednopodlažní stavby se sedlovou střechou. Tato část bude mít provozně jednu větší, dvě menší klubovny, místnost pro vedoucí, domovní chodbu.

Nosná konstrukce této části bude dřevěná, krov bude tesařský, nebo sbíjené vazníky. Obvodové konstrukce budou zateplené, dům bude odpovídat požadavkům vyhl. č. 78/2013 Sb. a ČSN 73 0540-2.

Fasáda bude s dřevěným obkladem, vnitřní povrchy v kombinaci SDK a dřevěného obkladu.

V této části nejsou požadavky na vnitřní rozvody vody a kanalizace, elektro silnoproud bude proveden v rozsahu odpovídajícím provozu, na datové a STA nejsou požadavky. Vytápění bude teplovodní, s nástěnnými deskovými tělesy, skrytými rozvody. TUV zde není požadována. Zdrojem tepla bude plynový kotel umístěný v části C, viz zadání část C.

Základové konstrukce: Projektant posoudí ekonomickou a technickou výhodnost využití stávající základové konstrukce ze silničních panelů položených na násypu, nechráněné před namrzáním, dnes již částečně z boku vydrolené, zejména ze severovýchodní strany, například jejich podbetonováním základovými pasy při okrajích, a variantu zcela nové základové konstrukce, a na základě toho provede PD.

Část B:

Zpracování PD pro výstavbu skladovacích prostor ve stávajícím půdoryse objektu B, tedy přibližně 5x23 m, nadzemní nepodsklepené jednopodlažní stavby se sedlovou střechou. Tato část bude jedna velká nezateplená místnost, uzamykatelná, přístupná vraty o s.š. min 2,35 m a s.v. min. 2,1 m. Konstrukce budovy umožní v průběhu stavby případné zkrácení domu o modul (vzdálenost mezi nosnými sloupy / střešními vazníky), podle potřeb a množství peněz objednavatele.

Nosná konstrukce této části bude stejná s částí A, zrcadlově obrácená, odlišná bude pouze výměnami pro okna, vrata apod. Tedy dřevěná nosná konstrukce, bude zvolena s ohledem na částečnou otevřenost vůči povětří.

Fasáda bude dřevěný obklad, stejného vzhledu, jako na části A.

V této části nejsou požadavky na vnitřní rozvody vody a kanalizace, elektro silnoproud bude proveden v rozsahu odpovídajícím provozu.

Základové konstrukce: zadání shodné s objektem A.

Část C:

Tato zděná část provozně slouží jako hygienické zázemí pro klubovnu, WC M – 1x mísa, 2x umyvadlo, 1x sprcha + WC Ž – 1x mísa, 2x umyvadlo, 1x sprcha + elektrický bojler v samostatné místnosti, a byla v minulých cca 5-ti letech částečně rekonstruována.

PD posoudí, a projedná s hygienou, zda lze toto hygienické zázemí zachovat v stávající kapacitě.

PD bude obsahovat“

- Opravu základů, jež jsou stejného typu a stejně poškozeny, jako na části A a B.

- Opravu a úpravu krovu a střešní konstrukce - částečně poškozených sbíjených dřevěných vazníků, a její doplnění o zastřešení obdélníkového prostoru mezi částmi A, B, C, v rozsahu přibližně (min.) 2,8 x 10,4 m.

- Nahrazení elektrického bojleru kombinovaným plynovým kotlem, vč. komínu – zdrojem vytápění části A a C a TUV.

- Úprava elektroinstalace, včetně společného rozváděče pro celý objekt.

- Vytápění novým zdrojem.

- Napojení na ostatní části.

- Dodatečné zateplení, zejména směrem k část B.

- Náhrada dožilých částí budovy.

Vytápění bude řízeno programovatelným termostatem.

PD musí obsahovat řešení atypických a vybraných typických detailů, majících vliv na životnost a spolehlivost konstrukce.

Požadavky na rozsah a obsah PD:

Součástí PD bude odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.xls. a *.pdf) pro potřeby zadání VŘ v digitální formě na DVD (formát výkresů: *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls. Formát dokladové části v *.pdf. Dále zhotovitel předá 2 vyhotovení v písemné formě, zařazené v paré č. 5 a 6, s tím, že písemné vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele).

Zpracovaná PD bude objednateli předána 2 vyhotovení v digitální formě na DVD (formát výkresů: *.dwg a *.pdf.; formát textů: *.doc a *.pdf, formát rozpočtů: *.xls a *.pdf) a 6x tištěná autorizovaná paré v písemné formě, označená č. 1-6. Písemná paré č. 1-4 nebudou obsahovat rozpočet a výkaz výměr, a budou sloužit pro získání stavebního povolení. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutých termínech předání. Vybraná paré budou zhotovitelem použita pro získání SP, a jedno vyhotovení ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 7 dnů od vydání stavebního povolení.

- Výkon inženýrské činnosti (IČ):

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje:

-   Kladné vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení.

- Vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění a to včetně PD ve 3 vyhotovení, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu č. 499/2006 Sb.

- Předání kompletní složky dokladů ke stavebnímu řízení ve 2 vyhotoveních, a to současně s podáním žádosti o vydání stavebního povolení, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu č. 499/2006 Sb.

- Předání pravomocného stavebního povolení a 1 písemné vyhotovení projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení objednateli ve stanoveném termínu.

- Součinnost v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (odpovědi na dotazy, posouzení výjimečně nízké nabídkové ceny atd.).

- Účast v hodnotící komisi v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby – účast komisi v rozsahu pracovního dne + kontrola reálnosti cen nabídkových rozpočtů.

- Výkon autorského dozoru (AD) po dobu realizace

Výkon autorského dozoru obsahuje:

- Kontrolní činnosti na stavbě v rozsahu přibližně 3 hodin týdně po dobu výstavby.

- Hájení kompletního dodržování PD po celou dobu stavby.

- Projednávání a schvalování případných změn v PD a vypracování dílčích upřesnění prováděcích detailů.

- výkon AD bude prováděn na výzvu stavebníka

2. Doba a místo plnění

Termín předpokládaného zahájení plnění: 	po podpisu smlouvy (předpoklad podpisu smlouvy do 14. 2. 2014)

Termín ukončení plnění:

a) Termín předání PD (kromě tištěných paré použitých k získání SP a výkazu výměr)								do 30. 4. 2014

b) Termín předání výkazu výměr: 						do 30. 4. 2014

c) Podmíněný termín předání pravomocného stavebního povolení:		do 15. 6. 2014

d) Předpokládaný termín realizace stavby a výkonu AD:	 červenec 2014 – říjen 2014, případně v závislosti na etapizaci výstavby i později.

Tento termín může být posunut v závislosti na termínu realizace stavby, zejména s ohledem na získání peněz pro realizaci.

3. Místo plnění: Žárovická 1653, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Předání dokumentace v místě sídla objednavatele.

4. Kritéria pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria – nejnižší nabídková cena s DPH.

Hodnocená kritéria:

Cena celkem (A)                              		………………90%

Cena za výkon autorského dozoru (B)	………………10%

Cena bude zpracována v členění:

| č. | Položka | cena |
| --- | --- | --- |
| A | Cena za vypracování projektové dokumentace, včetně rozpočtu a výkazu výměr a inženýrských činností | ……………… Kč vč. DPH |
| B | Cena za výkon autorského dozoru (AD) | .……………Kč/hod. vč. DPH |
|  | CENA CELKEM VČ. DPH | ……………… Kč vč. DPH |

5. Prokázání kvalifikace

Zájemce prokáže splnění kvalifikace dle zákona takto:

- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášení (příloha č. 3 výzvy k předložení nabídek),

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o oprávnění k podnikání (v kopii s tím, že před uzavřením smlouvy může zadavatel požadovat originál či úředně ověřenou kopii dokladu)

a čestným prohlášením o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,

- technické kvalifikační předpoklady dle § 56 doloží předložením seznamu významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí včetně kontaktu, k případnému ověření kvality. Zadavatel požaduje, aby uchazeč minimálně ve 3 případech vykonával službu podobného charakteru a podobného rozsahu.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta podání nabídek: do 4. 2. 2014 do 14:00 hod.

V případě zaslání poštou je pro účast rozhodující termín doručení nabídky vyhlašovateli, nikoliv jeho předání k poštovní přepravě.

Místo pro podání nabídek:

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Nabídku zájemce předloží v zalepené obálce označené: „NEOTVÍRAT – VZ – Projekční a inženýrské činnosti – Skautská klubovna Rohožník“ na podatelně ÚMČ Praha 21 nebo poštou na níže uvedenou adresu zadavatele. Uzavřené obálky budou opatřeny na uzavření podpisem uchazeče a budou mít uvedenu zpáteční adresu uchazeče.

7. Identifikační údaje zadavatele

obchodní jméno: 	Městská část – Praha 21

sídlo: 			Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16

IČO:			00240923

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 		2000709369/0800

zastoupená:		RNDr. Pavlem Roušarem – starostou MČ Praha 21

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických souvisejících s veřejnou zakázkou je p. Ing. Tomáš Gross, (tel.: 281 012 947,  mob.: 777 467 550, e-mail: tomas.gross@praha21.cz),

Ing. Josef Roušal (tel.: 281 012 974,  mob.: 775 705 778, e-mail: josef.rousal@praha21.cz).

Obhlídka místa bude probíhat: 23. 1. 2014 mezi 13:00 – 15:00 hod. s tím, že konkrétní čas je třeba předem telefonicky ze strany uchazeče potvrdit na výše uvedených kontaktech.

8. Doba, po kterou je dodavatel vázán svou účastí

Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 60 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

9. Další

Zadavatel nepřipouští variantní řešení provedení zakázky, není-li to výslovně požadováno v zadávacích podmínkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu.

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, vyhrazuje si zadavatel právo podle svého uvážení nabídku vyřadit, nebo vyzvat k doplnění.

Předložené nabídky se nebudou z důvodu nutné archivace vracet.

10. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky

Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce a musí obsahovat:

a) Vyplněný krycí list nabídky (nevyplněný vzor - příloha č. 2 výzvy k předložení nabídek), který bude obsahovat název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, vč. uvedení tel. a fax. spojení.

Krycí list bude obsahovat prohlášení uchazeče, že údaje v něm uvedené odpovídají z jeho strany předloženému návrhu smlouvy o dílo. V případě zjištěných rozdílů platí údaje uvedené v návrhu smlouvy o dílo. Tento krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče.

b) Čestné prohlášení (nevyplněný vzor - příloha č. 3 výzvy k předložení nabídek), že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a dále prohlášení uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle zákona (§53 zákona), že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, že jsou pro něj tyto podklady srozumitelné a dostatečné, že je jeho činnost pojištěna, že se soutěžními podmínkami veřejné zakázky souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými technickými, personálními a ekonomickými kapacitami, které jsou k realizaci veřejné zakázky nezbytné.

Toto prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

c) Výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání podle zvl. právních předpisů dle zákona (§ 54 zákona) - stačí v prosté kopii.

d) Adresné reference

Seznamu významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí včetně kontaktu, k případnému ověření kvality. Posuzovat se budou pouze adresné reference shodné s předmětem plnění této zakázky provedené v posledních 3 letech.

e) Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo, který je samostatnou přílohou č. 4 „výzvy k podání nabídek“. Návrh bude podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Zájemce do návrhu smlouvy doplní:

- identifikační údaje (ČL. 1)

- nabídkové ceny (ČL. 6)

###### DALŠÍ PODMÍNKY

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nebo z vlastního podnětu.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto výběrové řízení, nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout, to bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, to bez uvedení důvodu.

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření údajů uvedených v nabídce.

Uchazeč může provádět změny v nabídce před uplynutím lhůty podání pro podání nabídky písemnou formou stažením původní a předložením nové nabídky.

Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme, resp. je příslušným uchazečům vrátí.

Při doručování poštou bude nabídka umístěna v zalepené a označené obálce (viz výše) a umístěna v další (doručovací) obálce, zevně označené jako při běžném poštovním styku. Zadavatel nepřijme obálky, které nebudou řádně označeny nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.

Kompletní zadávací dokumentaci k této VZ je možné stáhnout v elektronické podobě na stránkách MČ Praha 21 na webové adrese: http://praha21.cz/urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu.html

Osobní doručení nabídek podatelně zadavatele:

v pracovních dnech 	pondělí a středa                  	8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.30 hod.

úterý, čtvrtek                      	8.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

pátek                                  	8.00 – 12.00 hod.

Adresa zadavatele:

Městská část Praha 21, ul. Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy